**Invisivent® *EVO* HR High**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

DESCRIPTION (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

* **Type**: Aérateur autoréglable à rupture de pont thermique pour montage au-dessus du châssis
* Finition esthétique discrète grâce à **la mousse acoustique intégrée amovible** (mousse synthétique)
* Clapet intérieurnon perforé, **divisé en 2 parties, opérables séparément** (16 positions), selon la proportion 70/30 (et en 3 parties pour des longueurs > 3000mm)
* Clapet intérieur réglable en aluminium qui dirige le flux d’air vers le haut: **effet coanda**
* **Clapet autoréglable**: réagit automatiquement aux différences de pression et à la charge du vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur
* Etanchéité à l’eau excellente jusqu’à 1200 Pa grâce au capot pare-pluie
* Clips supplémentaires dans le profil intérieur (12 clips par mètre) pour garantir une fermeture parfaite du clapet intérieur pour des charges de vent allant jusqu’à 1000 Pa en position fermée.
* Profil intérieur amovible et mousse acoustique amovible (mousse synthétique): **entretien facile**
* **Pare-insectes**: profil intérieur perforé (3,9 × 9,25 mm)
* Stabilité garantie du châssis et de l’aérateur grâce à des **plaques de renforcement** placées dans la structure de l’aérateur (tous les 400 mm)
* **Montage au-dessus du châssis derrière la battée** (0 mm déduction de vitrage): épaisseurs de châssis de 50 à 184 mm (et plus sur demande)
* Montage:
	+ raccordement parfait avec le profil du châssis grâce à un système de coulisse et clippage variable
	+ pourvu d’une rainure Euronut pour une bonne fixation au mur
	+ fixation très solide sur le châssis par des vis de montage supplémentaires
	+ bande d’étanchéité autocollante supplémentaire sur toute la longueur du profil extérieur, pour un raccordement étanche à l’air sur le châssis de fenêtre
* **Commande**: manuelle, par cordelette, tringle ou motorisée (24DC)
* Finition:
	+ anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolore.
	+ couleur des embouts = couleur du châssis
	+ emplacement prévu pour placer une plaque en MDF ou en plâtre afin d’obtenir une bonne finition
* En option avec le filtre Pollux: pour des environnements fortement chargés en particules fines ou pollen
* **Hauteur totale**: 65 mm / ouverture extérieure visible : 36 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* **Auto-réglable**: oui
* **Valeur U**: 2,2 W/m²K
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à**: 1200 Pa en position fermée
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à**: 250 Pa en position ouverte
* **Débit de fuite sous 50 Pa**: <3% (en position fermée)
* **Résistance à l’effraction**: classe 2 (si le châssis est WK2)
* **Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):**
* En position ouverte: 39 (0;-1) dB
* En position fermée: 62 (-2;-6) dB
* **Débit:**
* Q sous 1 Pa: 26,3 m³/h/m
* Q sous 2 Pa: 41,7 m³/h/m
* Q sous 10 Pa: 50,4 m³/h/m
* Q sous 20 Pa: 42,5 m³/h/m