LASTENBOEKBESCHRIJVING LOGGIAWOOD®

Fabricaat	: RENSON LOGGIA® SCHUIFPANELEN

Type 		: LOGGIALU® PARO 0140 PRIVACY (PA-G-6.2010)

Omschrijving :

Loggialu® Paro 0140 Privacy combineert de functionaliteit van een efficiënt zonweringspaneel met de elegante uitstraling en esthetisch design in een hoogwaardig hedendaags concept. Bij het concept “Privacy” zijn de lamellen beweegbaar, zodoende kunnen de lamellen manueel gekanteld worden van gesloten naar volledig open positie of omgekeerd.

Het stevig omlopende kader uit geëxtrudeerd aluminium, garandeert een goede vormvastheid van het geheel, zonder zichtbare verbindingen in de hoeken.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 5002155

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

- Paneel voldoet aan alle CE vereisten zoals vermeld in de Prestatieverklaring DoP/RP/001 op basis van geharmoniseerde technische specificaties volgens EN 13659:2004.

Oppervlaktebehandeling – aluminium :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Kader :

- Verticale kaderprofielen LG.040.07, zijdelings voorzien van afdekprofiel LG.040.08 voor volledig vlak uitzicht, uit geëxtrudeerd aluminium.

  - Afmetingen van het kaderprofiel :

    - Breedte : 40 mm

    - Diepte : 40 mm

    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 94.248 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 67.516 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel boven 55 mm in plaats van 40 mm en beneden 55 of 70 mm in plaats van 40 mm hoog zijn.

  - Horizontaal kaderprofiel LG.040.09 :

    - Diepte : 40 mm

    - Hoogte : 40 mm

    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 75.158 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 72.301 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

  - Horizontaal kaderprofiel LG.040.55 :

    - Diepte : 40 mm

    - Hoogte : 55 mm

    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 169.579 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 91.248 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

  - Horizontaal kaderprofiel LG.040.70 :

    - Diepte : 40 mm

    - Hoogte : 70 mm

    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 317.123 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 116.033 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Onzichtbaar hoekverbindingen dmv afdekprofiel en afdekkapjes.

- Lamellen :

- Paralellogramvormige aluminium lamellen ICR.066.01, geschickt voor manuele kanteling van gesloten naar open toestand of omgekeerd in twee bedieningsvelden, wat toelaat om een veld in gesloten en het andere in open positie te brengen.

- Afmetingen :

    - Hoogte :  16 mm

    - Diepte : 65 mm

    - Stap : 57 mm (17 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 75.983 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 6.786 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Schuifbeslag :

- Hoogwaardig onderhoudsvrij schuifbeslag, bestaande uit : schuifrail (boven) met loopwagen / ophangbeugel en regelbare railstop ; geleiding (onder) aluminium L-profiel 20/20/4 en kunststofgeleider ; zijdelingse rubberstop om beschadigingen van het paneel te vermijden

- Bewegingsmogelijkheden van het schuifpaneel (volgens gekozen uitvoering) : eenvoudig- of symmetrisch schuivend

- Gemotoriseerde bediening - volgens gekozen uitvoering :

    - 230V motor – voor aansluiting op eenvoudig schakelaar of bedieningssysteem v/h gebouw

- Schuifbeslag “CE” gekeurd

- Systeemeigenschappen :

- Lamellen manueel gekanteld, van gesloten naar volledig open positie of omgekeerd in twee bedieningsvelden onderverdeeld.

- Kaderprofiel met volledig vlak uitzicht en met onzichtbare binnenliggende hoekverbindingen

- Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel boven 55 mm in plaats van 40 mm en beneden 55 of 70 mm in plaats van 40 mm hoog zijn

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Optionele toebehoren :

- Flexibele ondergeleiding Flexguide®: zelfregelende ondergeleiding voor hellende vlaktes met L-, T of U-vorming (ingewerkt) ondergeleidingsprofiel - zie afzonderlijke bestektekst.